## Sheet1
From calibration:
Offset value | -96 | dBm
Scale value | 0.1253 | dBm/step
coupling coefficient | 50 | dB
Zo | 50 | Ω
sensor power dBm = ADC reading*scale + offset | [12 empty] | paste 128 cells from column P into Arduino editor
ADC Value | sensor Power dBm | Power W | RMS line volts | start value
0 | -96 | 2.5119e-08 | 0.0011207 | 1 | 0.0011207 | 0.001137 | 0.0011535 | 0.0011703 | 0.0011873 | 0.0012045 | 0.001222 | 0.0012398 | 0.00112,0.00114,0.00115,0.00117,0.00119,0.0012,0.00122,0.00124,
1 | -95.8747 | 2.5854e-08 | 0.001137 | 9 | 0.0012578 | 0.0012761 | 0.0012946 | 0.0013134 | 0.0013325 | 0.0013519 | 0.0013715 | 0.0013914 | 0.00126,0.00128,0.00129,0.00131,0.00133,0.00135,0.00137,0.00139,
2 | -95.7494 | 2.6611e-08 | 0.0011535 | 17 | 0.0014116 | 0.0014322 | 0.001453 | 0.0014741 | 0.0014955 | 0.0015172 | 0.0015393 | 0.0015616 | 0.00141,0.00143,0.00145,0.00147,0.0015,0.00152,0.00154,0.00156,
3 | -95.6241 | 2.739e-08 | 0.0011703 | 25 | 0.0015843 | 0.0016073 | 0.0016307 | 0.0016544 | 0.0016784 | 0.0017028 | 0.0017276 | 0.0017527 | 0.00158,0.00161,0.00163,0.00165,0.00168,0.0017,0.00173,0.00175,
4 | -95.4988 | 2.8192e-08 | 0.0011873 | 33 | 0.0017781 | 0.001804 | 0.0018302 | 0.0018568 | 0.0018838 | 0.0019111 | 0.0019389 | 0.0019671 | 0.00178,0.0018,0.00183,0.00186,0.00188,0.00191,0.00194,0.00197,
5 | -95.3735 | 2.9017e-08 | 0.0012045 | 41 | 0.0019957 | 0.0020247 | 0.0020541 | 0.0020839 | 0.0021142 | 0.0021449 | 0.0021761 | 0.0022077 | 0.002,0.00202,0.00205,0.00208,0.00211,0.00214,0.00218,0.00221,
6 | -95.2482 | 2.9866e-08 | 0.001222 | 49 | 0.0022398 | 0.0022723 | 0.0023053 | 0.0023388 | 0.0023728 | 0.0024073 | 0.0024423 | 0.0024778 | 0.00224,0.00227,0.00231,0.00234,0.00237,0.00241,0.00244,0.00248,
7 | -95.1229 | 3.074e-08 | 0.0012398 | 57 | 0.0025138 | 0.0025503 | 0.0025873 | 0.0026249 | 0.0026631 | 0.0027018 | 0.002741 | 0.0027809 | 0.00251,0.00255,0.00259,0.00262,0.00266,0.0027,0.00274,0.00278,
8 | -94.9976 | 3.164e-08 | 0.0012578 | 65 | 0.0028213 | 0.0028623 | 0.0029039 | 0.002946 | 0.0029889 | 0.0030323 | 0.0030763 | 0.003121 | 0.00282,0.00286,0.0029,0.00295,0.00299,0.00303,0.00308,0.00312,
9 | -94.8723 | 3.2566e-08 | 0.0012761 | 73 | 0.0031664 | 0.0032124 | 0.0032591 | 0.0033064 | 0.0033545 | 0.0034032 | 0.0034527 | 0.0035028 | 0.00317,0.00321,0.00326,0.00331,0.00335,0.0034,0.00345,0.0035,
10 | -94.747 | 3.352e-08 | 0.0012946 | 81 | 0.0035537 | 0.0036054 | 0.0036578 | 0.0037109 | 0.0037648 | 0.0038195 | 0.003875 | 0.0039313 | 0.00355,0.00361,0.00366,0.00371,0.00376,0.00382,0.00388,0.00393,
11 | -94.6217 | 3.4501e-08 | 0.0013134 | 89 | 0.0039885 | 0.0040464 | 0.0041052 | 0.0041649 | 0.0042254 | 0.0042868 | 0.0043491 | 0.0044122 | 0.00399,0.00405,0.00411,0.00416,0.00423,0.00429,0.00435,0.00441,
12 | -94.4964 | 3.5511e-08 | 0.0013325 | 97 | 0.0044764 | 0.0045414 | 0.0046074 | 0.0046743 | 0.0047423 | 0.0048112 | 0.0048811 | 0.004952 | 0.00448,0.00454,0.00461,0.00467,0.00474,0.00481,0.00488,0.00495,
13 | -94.3711 | 3.655e-08 | 0.0013519 | 105 | 0.0050239 | 0.0050969 | 0.005171 | 0.0052461 | 0.0053224 | 0.0053997 | 0.0054782 | 0.0055578 | 0.00502,0.0051,0.00517,0.00525,0.00532,0.0054,0.00548,0.00556,
14 | -94.2458 | 3.762e-08 | 0.0013715 | 113 | 0.0056385 | 0.0057204 | 0.0058036 | 0.0058879 | 0.0059734 | 0.0060602 | 0.0061483 | 0.0062376 | 0.00564,0.00572,0.0058,0.00589,0.00597,0.00606,0.00615,0.00624,
15 | -94.1205 | 3.8721e-08 | 0.0013914 | 121 | 0.0063283 | 0.0064202 | 0.0065135 | 0.0066082 | 0.0067042 | 0.0068016 | 0.0069004 | 0.0070007 | 0.00633,0.00642,0.00651,0.00661,0.0067,0.0068,0.0069,0.007,
16 | -93.9952 | 3.9855e-08 | 0.0014116 | 129 | 0.0071024 | 0.0072056 | 0.0073103 | 0.0074165 | 0.0075243 | 0.0076336 | 0.0077445 | 0.0078571 | 0.0071,0.00721,0.00731,0.00742,0.00752,0.00763,0.00774,0.00786,
17 | -93.8699 | 4.1021e-08 | 0.0014322 | 137 | 0.0079712 | 0.008087 | 0.0082046 | 0.0083238 | 0.0084447 | 0.0085674 | 0.0086919 | 0.0088182 | 0.00797,0.00809,0.0082,0.00832,0.00844,0.00857,0.00869,0.00882,
18 | -93.7446 | 4.2222e-08 | 0.001453 | 145 | 0.0089463 | 0.0090763 | 0.0092082 | 0.009342 | 0.0094777 | 0.0096155 | 0.0097552 | 0.0098969 | 0.00895,0.00908,0.00921,0.00934,0.00948,0.00962,0.00976,0.0099,
19 | -93.6193 | 4.3458e-08 | 0.0014741 | 153 | 0.010041 | 0.010187 | 0.010335 | 0.010485 | 0.010637 | 0.010792 | 0.010949 | 0.011108 | 0.01004,0.01019,0.01033,0.01048,0.01064,0.01079,0.01095,0.01111,
20 | -93.494 | 4.473e-08 | 0.0014955 | 161 | 0.011269 | 0.011433 | 0.011599 | 0.011767 | 0.011938 | 0.012112 | 0.012288 | 0.012466 | 0.01127,0.01143,0.0116,0.01177,0.01194,0.01211,0.01229,0.01247,
21 | -93.3687 | 4.6039e-08 | 0.0015172 | 169 | 0.012648 | 0.012831 | 0.013018 | 0.013207 | 0.013399 | 0.013593 | 0.013791 | 0.013991 | 0.01265,0.01283,0.01302,0.01321,0.0134,0.01359,0.01379,0.01399,
22 | -93.2434 | 4.7387e-08 | 0.0015393 | 177 | 0.014195 | 0.014401 | 0.01461 | 0.014822 | 0.015038 | 0.015256 | 0.015478 | 0.015703 | 0.01419,0.0144,0.01461,0.01482,0.01504,0.01526,0.01548,0.0157,
23 | -93.1181 | 4.8774e-08 | 0.0015616 | 185 | 0.015931 | 0.016163 | 0.016397 | 0.016636 | 0.016877 | 0.017123 | 0.017371 | 0.017624 | 0.01593,0.01616,0.0164,0.01664,0.01688,0.01712,0.01737,0.01762,
24 | -92.9928 | 5.0202e-08 | 0.0015843 | 193 | 0.01788 | 0.01814 | 0.018403 | 0.018671 | 0.018942 | 0.019217 | 0.019496 | 0.01978 | 0.01788,0.01814,0.0184,0.01867,0.01894,0.01922,0.0195,0.01978,
25 | -92.8675 | 5.1671e-08 | 0.0016073 | 201 | 0.020067 | 0.020359 | 0.020655 | 0.020955 | 0.021259 | 0.021568 | 0.021881 | 0.022199 | 0.02007,0.02036,0.02065,0.02095,0.02126,0.02157,0.02188,0.0222,
26 | -92.7422 | 5.3184e-08 | 0.0016307 | 209 | 0.022522 | 0.022849 | 0.023181 | 0.023518 | 0.02386 | 0.024206 | 0.024558 | 0.024915 | 0.02252,0.02285,0.02318,0.02352,0.02386,0.02421,0.02456,0.02491,
27 | -92.6169 | 5.4741e-08 | 0.0016544 | 217 | 0.025277 | 0.025644 | 0.026017 | 0.026395 | 0.026778 | 0.027168 | 0.027562 | 0.027963 | 0.02528,0.02564,0.02602,0.02639,0.02678,0.02717,0.02756,0.02796,
28 | -92.4916 | 5.6343e-08 | 0.0016784 | 225 | 0.028369 | 0.028781 | 0.029199 | 0.029624 | 0.030054 | 0.030491 | 0.030934 | 0.031383 | 0.02837,0.02878,0.0292,0.02962,0.03005,0.03049,0.03093,0.03138,
29 | -92.3663 | 5.7992e-08 | 0.0017028 | 233 | 0.031839 | 0.032302 | 0.032771 | 0.033248 | 0.033731 | 0.034221 | 0.034718 | 0.035222 | 0.03184,0.0323,0.03277,0.03325,0.03373,0.03422,0.03472,0.03522,
30 | -92.241 | 5.969e-08 | 0.0017276 | 241 | 0.035734 | 0.036254 | 0.03678 | 0.037315 | 0.037857 | 0.038407 | 0.038965 | 0.039531 | 0.03573,0.03625,0.03678,0.03731,0.03786,0.03841,0.03897,0.03953,
31 | -92.1157 | 6.1437e-08 | 0.0017527 | 249 | 0.040106 | 0.040688 | 0.04128 | 0.041879 | 0.042488 | 0.043105 | 0.043732 | 0.044367 | 0.04011,0.04069,0.04128,0.04188,0.04249,0.04311,0.04373,0.04437,
32 | -91.9904 | 6.3235e-08 | 0.0017781 | 257 | 0.045012 | 0.045666 | 0.046329 | 0.047002 | 0.047685 | 0.048378 | 0.049081 | 0.049794 | 0.04501,0.04567,0.04633,0.047,0.04769,0.04838,0.04908,0.04979,
33 | -91.8651 | 6.5086e-08 | 0.001804 | 265 | 0.050518 | 0.051252 | 0.051997 | 0.052752 | 0.053519 | 0.054296 | 0.055085 | 0.055886 | 0.05052,0.05125,0.052,0.05275,0.05352,0.0543,0.05509,0.05589,
34 | -91.7398 | 6.6992e-08 | 0.0018302 | 273 | 0.056698 | 0.057521 | 0.058357 | 0.059205 | 0.060065 | 0.060938 | 0.061824 | 0.062722 | 0.0567,0.05752,0.05836,0.05921,0.06007,0.06094,0.06182,0.06272,
35 | -91.6145 | 6.8952e-08 | 0.0018568 | 281 | 0.063633 | 0.064558 | 0.065496 | 0.066448 | 0.067413 | 0.068393 | 0.069387 | 0.070395 | 0.06363,0.06456,0.0655,0.06645,0.06741,0.06839,0.06939,0.07039,
36 | -91.4892 | 7.0971e-08 | 0.0018838 | 289 | 0.071418 | 0.072455 | 0.073508 | 0.074576 | 0.07566 | 0.076759 | 0.077874 | 0.079006 | 0.07142,0.07246,0.07351,0.07458,0.07566,0.07676,0.07787,0.07901,
37 | -91.3639 | 7.3048e-08 | 0.0019111 | 297 | 0.080154 | 0.081319 | 0.0825 | 0.083699 | 0.084915 | 0.086149 | 0.087401 | 0.088671 | 0.08015,0.08132,0.0825,0.0837,0.08492,0.08615,0.0874,0.08867,
38 | -91.2386 | 7.5187e-08 | 0.0019389 | 305 | 0.089959 | 0.091266 | 0.092592 | 0.093938 | 0.095303 | 0.096687 | 0.098092 | 0.099518 | 0.08996,0.09127,0.09259,0.09394,0.0953,0.09669,0.09809,0.09952,
39 | -91.1133 | 7.7387e-08 | 0.0019671 | 313 | 0.10096 | 0.10243 | 0.10392 | 0.10543 | 0.10696 | 0.10852 | 0.11009 | 0.11169 | 0.10096,0.10243,0.10392,0.10543,0.10696,0.10852,0.11009,0.11169,
40 | -90.988 | 7.9653e-08 | 0.0019957 | 321 | 0.11331 | 0.11496 | 0.11663 | 0.11833 | 0.12005 | 0.12179 | 0.12356 | 0.12535 | 0.11331,0.11496,0.11663,0.11833,0.12005,0.12179,0.12356,0.12535,
41 | -90.8627 | 8.1984e-08 | 0.0020247 | 329 | 0.12718 | 0.12902 | 0.1309 | 0.1328 | 0.13473 | 0.13669 | 0.13867 | 0.14069 | 0.12718,0.12902,0.1309,0.1328,0.13473,0.13669,0.13867,0.14069,
42 | -90.7374 | 8.4384e-08 | 0.0020541 | 337 | 0.14273 | 0.14481 | 0.14691 | 0.14905 | 0.15121 | 0.15341 | 0.15564 | 0.1579 | 0.14273,0.14481,0.14691,0.14905,0.15121,0.15341,0.15564,0.1579,
43 | -90.6121 | 8.6854e-08 | 0.0020839 | 345 | 0.16019 | 0.16252 | 0.16488 | 0.16728 | 0.16971 | 0.17217 | 0.17468 | 0.17721 | 0.16019,0.16252,0.16488,0.16728,0.16971,0.17217,0.17468,0.17721,
44 | -90.4868 | 8.9396e-08 | 0.0021142 | 353 | 0.17979 | 0.1824 | 0.18505 | 0.18774 | 0.19047 | 0.19324 | 0.19604 | 0.19889 | 0.17979,0.1824,0.18505,0.18774,0.19047,0.19324,0.19604,0.19889,
45 | -90.3615 | 9.2013e-08 | 0.0021449 | 361 | 0.20178 | 0.20472 | 0.20769 | 0.21071 | 0.21377 | 0.21688 | 0.22003 | 0.22322 | 0.20178,0.20472,0.20769,0.21071,0.21377,0.21688,0.22003,0.22322,
46 | -90.2362 | 9.4707e-08 | 0.0021761 | 369 | 0.22647 | 0.22976 | 0.2331 | 0.23648 | 0.23992 | 0.24341 | 0.24694 | 0.25053 | 0.22647,0.22976,0.2331,0.23648,0.23992,0.24341,0.24694,0.25053,
47 | -90.1109 | 9.7479e-08 | 0.0022077 | 377 | 0.25417 | 0.25786 | 0.26161 | 0.26541 | 0.26927 | 0.27318 | 0.27715 | 0.28118 | 0.25417,0.25786,0.26161,0.26541,0.26927,0.27318,0.27715,0.28118,
48 | -89.9856 | 1.0033e-07 | 0.0022398 | 385 | 0.28526 | 0.28941 | 0.29361 | 0.29788 | 0.30221 | 0.3066 | 0.31105 | 0.31557 | 0.28526,0.28941,0.29361,0.29788,0.30221,0.3066,0.31105,0.31557,
49 | -89.8603 | 1.0327e-07 | 0.0022723 | 393 | 0.32016 | 0.32481 | 0.32953 | 0.33432 | 0.33918 | 0.3441 | 0.3491 | 0.35418 | 0.32016,0.32481,0.32953,0.33432,0.33918,0.3441,0.3491,0.35418,
50 | -89.735 | 1.0629e-07 | 0.0023053 | 401 | 0.35932 | 0.36454 | 0.36984 | 0.37521 | 0.38067 | 0.3862 | 0.39181 | 0.3975 | 0.35932,0.36454,0.36984,0.37521,0.38067,0.3862,0.39181,0.3975,
51 | -89.6097 | 1.094e-07 | 0.0023388 | 409 | 0.40328 | 0.40914 | 0.41508 | 0.42111 | 0.42723 | 0.43344 | 0.43974 | 0.44613 | 0.40328,0.40914,0.41508,0.42111,0.42723,0.43344,0.43974,0.44613,
52 | -89.4844 | 1.1261e-07 | 0.0023728 | 417 | 0.45261 | 0.45919 | 0.46586 | 0.47263 | 0.4795 | 0.48646 | 0.49353 | 0.5007 | 0.45261,0.45919,0.46586,0.47263,0.4795,0.48646,0.49353,0.5007,
53 | -89.3591 | 1.159e-07 | 0.0024073 | 425 | 0.50798 | 0.51536 | 0.52285 | 0.53044 | 0.53815 | 0.54597 | 0.5539 | 0.56195 | 0.50798,0.51536,0.52285,0.53044,0.53815,0.54597,0.5539,0.56195,
54 | -89.2338 | 1.1929e-07 | 0.0024423 | 433 | 0.57012 | 0.5784 | 0.58681 | 0.59533 | 0.60398 | 0.61276 | 0.62166 | 0.6307 | 0.57012,0.5784,0.58681,0.59533,0.60398,0.61276,0.62166,0.6307,
55 | -89.1085 | 1.2279e-07 | 0.0024778 | 441 | 0.63986 | 0.64916 | 0.65859 | 0.66816 | 0.67787 | 0.68772 | 0.69771 | 0.70785 | 0.63986,0.64916,0.65859,0.66816,0.67787,0.68772,0.69771,0.70785,
56 | -88.9832 | 1.2638e-07 | 0.0025138 | 449 | 0.71813 | 0.72857 | 0.73915 | 0.74989 | 0.76079 | 0.77184 | 0.78306 | 0.79444 | 0.71813,0.72857,0.73915,0.74989,0.76079,0.77184,0.78306,0.79444,
57 | -88.8579 | 1.3008e-07 | 0.0025503 | 457 | 0.80598 | 0.81769 | 0.82957 | 0.84163 | 0.85386 | 0.86626 | 0.87885 | 0.89162 | 0.80598,0.81769,0.82957,0.84163,0.85386,0.86626,0.87885,0.89162,
58 | -88.7326 | 1.3389e-07 | 0.0025873 | 465 | 0.90458 | 0.91772 | 0.93105 | 0.94458 | 0.95831 | 0.97223 | 0.98636 | 1.0007 | 0.90458,0.91772,0.93105,0.94458,0.95831,0.97223,0.98636,1.00069,
59 | -88.6073 | 1.3781e-07 | 0.0026249 | 473 | 1.0152 | 1.03 | 1.0449 | 1.0601 | 1.0755 | 1.0912 | 1.107 | 1.1231 | 1.01523,1.02998,1.04495,1.06013,1.07554,1.09116,1.10702,1.1231,
60 | -88.482 | 1.4184e-07 | 0.0026631 | 481 | 1.1394 | 1.156 | 1.1728 | 1.1898 | 1.2071 | 1.2246 | 1.2424 | 1.2605 | 1.13942,1.15598,1.17278,1.18982,1.2071,1.22464,1.24244,1.26049,
61 | -88.3567 | 1.4599e-07 | 0.0027018 | 489 | 1.2788 | 1.2974 | 1.3162 | 1.3354 | 1.3548 | 1.3745 | 1.3944 | 1.4147 | 1.27881,1.29739,1.31624,1.33537,1.35477,1.37445,1.39442,1.41469,
62 | -88.2314 | 1.5027e-07 | 0.002741 | 497 | 1.4352 | 1.4561 | 1.4773 | 1.4987 | 1.5205 | 1.5426 | 1.565 | 1.5877 | 1.43524,1.4561,1.47725,1.49872,1.5205,1.54259,1.565,1.58774,
63 | -88.1061 | 1.5466e-07 | 0.0027809 | 505 | 1.6108 | 1.6342 | 1.658 | 1.6821 | 1.7065 | 1.7313 | 1.7564 | 1.782 | 1.61081,1.63422,1.65796,1.68205,1.70649,1.73129,1.75645,1.78197,
64 | -87.9808 | 1.5919e-07 | 0.0028213 | 513 | 1.8079 | 1.8341 | 1.8608 | 1.8878 | 1.9152 | 1.9431 | 1.9713 | 2 | 1.80786,1.83413,1.86078,1.88782,1.91525,1.94308,1.97131,1.99995,
65 | -87.8555 | 1.6385e-07 | 0.0028623 | 521 | 2.029 | 2.0585 | 2.0884 | 2.1188 | 2.1495 | 2.1808 | 2.2125 | 2.2446 | 2.02901,2.0585,2.08841,2.11875,2.14954,2.18077,2.21246,2.24461,
66 | -87.7302 | 1.6865e-07 | 0.0029039 | 529 | 2.2772 | 2.3103 | 2.3439 | 2.3779 | 2.4125 | 2.4475 | 2.4831 | 2.5192 | 2.27722,2.31031,2.34388,2.37794,2.41249,2.44754,2.4831,2.51918,
67 | -87.6049 | 1.7358e-07 | 0.002946 | 537 | 2.5558 | 2.5929 | 2.6306 | 2.6688 | 2.7076 | 2.7469 | 2.7869 | 2.8274 | 2.55579,2.59293,2.6306,2.66882,2.7076,2.74695,2.78686,2.82735,
68 | -87.4796 | 1.7867e-07 | 0.0029889 | 545 | 2.8684 | 2.9101 | 2.9524 | 2.9953 | 3.0388 | 3.083 | 3.1278 | 3.1732 | 2.86843,2.91011,2.9524,2.9953,3.03882,3.08297,3.12777,3.17322,
69 | -87.3543 | 1.839e-07 | 0.0030323 | 553 | 3.2193 | 3.2661 | 3.3136 | 3.3617 | 3.4106 | 3.4601 | 3.5104 | 3.5614 | 3.21933,3.2661,3.31356,3.36171,3.41055,3.46011,3.51039,3.56139,
70 | -87.229 | 1.8928e-07 | 0.0030763 | 561 | 3.6131 | 3.6656 | 3.7189 | 3.7729 | 3.8278 | 3.8834 | 3.9398 | 3.9971 | 3.61314,3.66564,3.7189,3.77294,3.82776,3.88338,3.93981,3.99705,
71 | -87.1037 | 1.9482e-07 | 0.003121 | 569 | 4.0551 | 4.1141 | 4.1738 | 4.2345 | 4.296 | 4.3584 | 4.4218 | 4.486 | 4.05513,4.11405,4.17383,4.23448,4.29601,4.35843,4.42176,4.48601,
72 | -86.9784 | 2.0052e-07 | 0.0031664 | 577 | 4.5512 | 4.6173 | 4.6844 | 4.7525 | 4.8215 | 4.8916 | 4.9627 | 5.0348 | 4.55119,4.61732,4.68441,4.75248,4.82153,4.89159,4.96267,5.03477,
73 | -86.8531 | 2.0639e-07 | 0.0032124 | 585 | 5.1079 | 5.1822 | 5.2574 | 5.3338 | 5.4113 | 5.49 | 5.5697 | 5.6507 | 5.10793,5.18215,5.25745,5.33384,5.41134,5.48997,5.56974,5.65067,
74 | -86.7278 | 2.1243e-07 | 0.0032591 | 593 | 5.7328 | 5.8161 | 5.9006 | 5.9863 | 6.0733 | 6.1616 | 6.2511 | 6.3419 | 5.73278,5.81608,5.90058,5.98632,6.0733,6.16155,6.25108,6.34191,
75 | -86.6025 | 2.1865e-07 | 0.0033064 | 601 | 6.4341 | 6.5275 | 6.6224 | 6.7186 | 6.8162 | 6.9153 | 7.0158 | 7.1177 | 6.43406,6.52755,6.62239,6.71862,6.81624,6.91528,7.01576,7.11771,
76 | -86.4772 | 2.2505e-07 | 0.0033545 | 609 | 7.2211 | 7.3261 | 7.4325 | 7.5405 | 7.6501 | 7.7612 | 7.874 | 7.9884 | 7.22113,7.32605,7.4325,7.5405,7.65006,7.76122,7.87399,7.9884,
77 | -86.3519 | 2.3164e-07 | 0.0034032 | 617 | 8.1045 | 8.2222 | 8.3417 | 8.4629 | 8.5859 | 8.7106 | 8.8372 | 8.9656 | 8.10448,8.22224,8.34171,8.46292,8.58588,8.71064,8.83721,8.96561,
78 | -86.2266 | 2.3842e-07 | 0.0034527 | 625 | 9.0959 | 9.2281 | 9.3621 | 9.4982 | 9.6362 | 9.7762 | 9.9182 | 10.0624 | 9.09589,9.22805,9.36214,9.49817,9.63618,9.7762,9.91825,10.06236,
79 | -86.1013 | 2.454e-07 | 0.0035028 | 633 | 10.2086 | 10.3569 | 10.5074 | 10.6601 | 10.815 | 10.9721 | 11.1315 | 11.2933 | 10.20857,10.35691,10.50739,10.66007,10.81496,10.97211,11.13153,11.29328,
80 | -85.976 | 2.5258e-07 | 0.0035537 | 641 | 11.4574 | 11.6239 | 11.7927 | 11.9641 | 12.1379 | 12.3143 | 12.4932 | 12.6748 | 11.45737,11.62385,11.79275,11.9641,12.13794,12.31431,12.49324,12.67477,
81 | -85.8507 | 2.5997e-07 | 0.0036054 | 649 | 12.8589 | 13.0458 | 13.2353 | 13.4276 | 13.6228 | 13.8207 | 14.0215 | 14.2253 | 12.85894,13.04578,13.23534,13.42765,13.62276,13.8207,14.02152,14.22525,
82 | -85.7254 | 2.6758e-07 | 0.0036578 | 657 | 14.4319 | 14.6416 | 14.8544 | 15.0702 | 15.2892 | 15.5114 | 15.7367 | 15.9654 | 14.43195,14.64165,14.8544,15.07023,15.28921,15.51136,15.73675,15.96541,
83 | -85.6001 | 2.7542e-07 | 0.0037109 | 665 | 16.1974 | 16.4327 | 16.6715 | 16.9138 | 17.1595 | 17.4088 | 17.6618 | 17.9184 | 16.19739,16.43274,16.67151,16.91375,17.15951,17.40885,17.6618,17.91843,
84 | -85.4748 | 2.8348e-07 | 0.0037648 | 673 | 18.1788 | 18.4429 | 18.7109 | 18.9828 | 19.2586 | 19.5384 | 19.8223 | 20.1104 | 18.17879,18.44293,18.71091,18.98279,19.25861,19.53845,19.82234,20.11037,
85 | -85.3495 | 2.9178e-07 | 0.0038195 | 681 | 20.4026 | 20.699 | 20.9998 | 21.3049 | 21.6145 | 21.9286 | 22.2472 | 22.5704 | 20.40258,20.69903,20.99979,21.30492,21.61449,21.92855,22.24718,22.57044,
86 | -85.2242 | 3.0032e-07 | 0.003875 | 689 | 22.8984 | 23.2311 | 23.5687 | 23.9111 | 24.2586 | 24.611 | 24.9686 | 25.3314 | 22.89839,23.23111,23.56867,23.91112,24.25856,24.61104,24.96865,25.33145,
87 | -85.0989 | 3.0911e-07 | 0.0039313 | 697 | 25.6995 | 26.0729 | 26.4518 | 26.8361 | 27.2261 | 27.6217 | 28.023 | 28.4302 | 25.69952,26.07294,26.45179,26.83614,27.22607,27.62167,28.02302,28.43021,
88 | -84.9736 | 3.1816e-07 | 0.0039885 | 705 | 28.8433 | 29.2624 | 29.6876 | 30.119 | 30.5566 | 31.0006 | 31.451 | 31.908 | 28.8433,29.2624,29.68759,30.11896,30.5566,31.00059,31.45104,31.90803,
89 | -84.8483 | 3.2747e-07 | 0.0040464 | 713 | 32.3717 | 32.842 | 33.3192 | 33.8034 | 34.2945 | 34.7928 | 35.2984 | 35.8113 | 32.37166,32.84203,33.31923,33.80337,34.29454,34.79285,35.2984,35.81129,
90 | -84.723 | 3.3705e-07 | 0.0041052 | 721 | 36.3316 | 36.8595 | 37.3951 | 37.9385 | 38.4897 | 39.049 | 39.6164 | 40.192 | 36.33164,36.85955,37.39513,37.93849,38.48974,39.04901,39.6164,40.19204,
91 | -84.5977 | 3.4692e-07 | 0.0041649 | 729 | 40.776 | 41.3685 | 41.9696 | 42.5794 | 43.1981 | 43.8258 | 44.4626 | 45.1087 | 40.77604,41.36852,41.96962,42.57945,43.19814,43.82582,44.46262,45.10867,
92 | -84.4724 | 3.5708e-07 | 0.0042254 | 737 | 45.7641 | 46.4291 | 47.1037 | 47.7881 | 48.4825 | 49.187 | 49.9017 | 50.6267 | 45.76411,46.42907,47.1037,47.78813,48.4825,49.18696,49.90166,50.62674,
93 | -84.3471 | 3.6753e-07 | 0.0042868 | 745 | 51.3624 | 52.1087 | 52.8658 | 53.634 | 54.4133 | 55.2039 | 56.0061 | 56.8198 | 51.36236,52.10867,52.86582,53.63398,54.41329,55.20393,56.00606,56.81984,
94 | -84.2218 | 3.7829e-07 | 0.0043491 | 753 | 57.6454 | 58.483 | 59.3328 | 60.1949 | 61.0696 | 61.9569 | 62.8572 | 63.7705 | 57.64545,58.48305,59.33282,60.19494,61.06959,61.95695,62.8572,63.77053,
95 | -84.0965 | 3.8936e-07 | 0.0044122 | 761 | 64.6971 | 65.6372 | 66.5909 | 67.5585 | 68.5401 | 69.536 | 70.5464 | 71.5715 | 64.69713,65.63719,66.59092,67.5585,68.54014,69.53605,70.54642,71.57148,
96 | -83.9712 | 4.0076e-07 | 0.0044764 | 769 | 72.6114 | 73.6665 | 74.7369 | 75.8228 | 76.9246 | 78.0423 | 79.1763 | 80.3267 | 72.61143,73.66649,74.73689,75.82283,76.92456,78.04229,79.17626,80.32671,
97 | -83.8459 | 4.1249e-07 | 0.0045414 | 777 | 81.4939 | 82.678 | 83.8793 | 85.0981 | 86.3346 | 87.5891 | 88.8618 | 90.153 | 81.49388,82.67801,83.87934,85.09813,86.33462,87.58909,88.86178,90.15296,
98 | -83.7206 | 4.2456e-07 | 0.0046074 | 785 | 91.4629 | 92.7919 | 94.1402 | 95.5081 | 96.8958 | 98.3037 | 99.7321 | 101.1812 | 91.46291,92.79189,94.14018,95.50806,96.89581,98.30373,99.73211,101.18124,
99 | -83.5953 | 4.3699e-07 | 0.0046743 | 793 | 102.6514 | 104.143 | 105.6562 | 107.1914 | 108.7489 | 110.3291 | 111.9322 | 113.5586 | 102.65143,104.14298,105.6562,107.19141,108.74893,110.32908,111.93219,113.55859,
100 | -83.47 | 4.4978e-07 | 0.0047423 | 801 | 115.2086 | 116.8826 | 118.581 | 120.304 | 122.052 | 123.8255 | 125.6247 | 127.45 | 115.20863,116.88264,118.58097,120.30398,122.05203,123.82547,125.62469,127.45005,
101 | -83.3447 | 4.6295e-07 | 0.0048112 | 809 | 129.3019 | 131.1807 | 133.0868 | 135.0206 | 136.9825 | 138.9729 | 140.9922 | 143.0408 | 129.30193,131.18072,133.08681,135.02059,136.98247,138.97286,140.99217,143.04082,
102 | -83.2194 | 4.765e-07 | 0.0048811 | 817 | 145.1192 | 147.2279 | 149.3671 | 151.5375 | 153.7393 | 155.9732 | 158.2395 | 160.5388 | 145.11924,147.22786,149.36712,151.53746,153.73934,155.97321,158.23954,160.5388,
103 | -83.0941 | 4.9044e-07 | 0.004952 | 825 | 162.8715 | 165.238 | 167.639 | 170.0748 | 172.546 | 175.0532 | 177.5967 | 180.1773 | 162.87146,165.23803,167.63898,170.07481,172.54604,175.05318,177.59675,180.17727,
104 | -82.9688 | 5.048e-07 | 0.0050239 | 833 | 182.7953 | 185.4514 | 188.146 | 190.8798 | 193.6533 | 196.4672 | 199.3219 | 202.2181 | 182.79529,185.45135,188.14601,190.87981,193.65334,196.46718,199.32189,202.21809,
105 | -82.8435 | 5.1958e-07 | 0.0050969 | 841 | 205.1564 | 208.1373 | 211.1616 | 214.2299 | 217.3427 | 220.5007 | 223.7046 | 226.9551 | 205.15637,208.13734,211.16163,214.22986,217.34267,220.50072,223.70465,226.95513,
106 | -82.7182 | 5.3479e-07 | 0.005171 | 849 | 230.2528 | 233.5985 | 236.9927 | 240.4363 | 243.9299 | 247.4742 | 251.0701 | 254.7182 | 230.25284,233.59847,236.99272,240.43628,243.92988,247.47424,251.0701,254.71821,
107 | -82.5929 | 5.5044e-07 | 0.0052461 | 857 | 258.4193 | 262.1742 | 265.9837 | 269.8485 | 273.7695 | 277.7474 | 281.7831 | 285.8775 | 258.41933,262.17423,265.98369,269.8485,273.76946,277.7474,281.78314,285.87752,
108 | -82.4676 | 5.6655e-07 | 0.0053224 | 865 | 290.0314 | 294.2456 | 298.5211 | 302.8587 | 307.2593 | 311.7238 | 316.2533 | 320.8485 | 290.03139,294.24562,298.52108,302.85866,307.25928,311.72383,316.25325,320.84849,
109 | -82.3423 | 5.8314e-07 | 0.0053997 | 873 | 325.5105 | 330.2402 | 335.0387 | 339.9069 | 344.8458 | 349.8565 | 354.94 | 360.0974 | 325.5105,330.24025,335.03872,339.90692,344.84585,349.85654,354.94005,360.09741,
110 | -82.217 | 6.0021e-07 | 0.0054782 | 881 | 365.3297 | 370.638 | 376.0235 | 381.4872 | 387.0303 | 392.654 | 398.3593 | 404.1476 | 365.32972,370.63805,376.02351,381.48723,387.03033,392.65398,398.35934,404.1476,
111 | -82.0917 | 6.1777e-07 | 0.0055578 | 889 | 410.02 | 415.9777 | 422.0219 | 428.154 | 434.3752 | 440.6868 | 447.09 | 453.5864 | 410.01996,415.97765,422.02191,428.154,434.37518,440.68676,447.09005,453.58638,
112 | -81.9664 | 6.3586e-07 | 0.0056385 | 897 | 460.1771 | 466.8636 | 473.6472 | 480.5294 | 487.5117 | 494.5953 | 501.7819 | 509.0729 | 460.1771,466.86359,473.64723,480.52944,487.51165,494.59532,501.78191,509.07293,
113 | -81.8411 | 6.5447e-07 | 0.0057204 | 905 | 516.4699 | 523.9743 | 531.5878 | 539.3119 | 547.1482 | 555.0984 | 563.1642 | 571.3471 | 516.46988,523.97432,531.5878,539.3119,547.14823,555.09843,563.16415,571.34707,
114 | -81.7158 | 6.7363e-07 | 0.0058036 | 913 | 579.6489 | 588.0713 | 596.6161 | 605.2851 | 614.0801 | 623.0028 | 632.0552 | 641.2391 | 579.64888,588.07132,596.61615,605.28513,614.08007,623.00281,632.05519,641.23911,
115 | -81.5905 | 6.9335e-07 | 0.0058879 | 921 | 650.5565 | 660.0092 | 669.5993 | 679.3288 | 689.1996 | 699.2138 | 709.3736 | 719.6809 | 650.55647,660.00922,669.59932,679.32876,689.19958,699.21382,709.37357,719.68094,
116 | -81.4652 | 7.1364e-07 | 0.0059734 | 929 | 730.1381 | 740.7472 | 751.5104 | 762.43 | 773.5083 | 784.7476 | 796.1502 | 807.7184 | 730.13808,740.74717,751.51041,762.43005,773.50834,784.74761,796.15019,807.71845,
117 | -81.3399 | 7.3453e-07 | 0.0060602 | 937 | 819.4548 | 831.3617 | 843.4416 | 855.697 | 868.1305 | 880.7446 | 893.5421 | 906.5255 | 819.4548,831.36168,843.44157,855.69699,868.13048,880.74463,893.54206,906.52545,
118 | -81.2146 | 7.5603e-07 | 0.0061483 | 945 | 919.6975 | 933.0609 | 946.6185 | 960.3731 | 974.3276 | 988.4848 | 1002.8477 | 1017.4194 | 919.69749,933.06092,946.61853,960.37313,974.32759,988.48482,1002.84774,1017.41937,
119 | -81.0893 | 7.7816e-07 | 0.0062376 | 953 | 1032.2027 | 1047.2009 | 1062.417 | 1077.8542 | 1093.5156 | 1109.4047 | 1125.5246 | 1141.8788 | 1032.20273,1047.20089,1062.41698,1077.85416,1093.51565,1109.4047,1125.52463,1141.87878,
120 | -80.964 | 8.0094e-07 | 0.0063283 | 961 | 1158.4706 | 1175.3034 | 1192.3809 | 1209.7065 | 1227.2838 | 1245.1165 | 1263.2084 | 1281.5631 | 1158.47056,1175.30343,1192.38088,1209.70647,1227.2838,1245.11654,1263.20839,1281.56312,
121 | -80.8387 | 8.2438e-07 | 0.0064202 | 969 | 1300.1846 | 1319.0766 | 1338.2431 | 1357.6881 | 1377.4156 | 1397.4298 | 1417.7348 | 1438.3348 | 1300.18455,1319.07656,1338.24307,1357.68807,1377.41562,1397.42981,1417.73481,1438.33485,
122 | -80.7134 | 8.4852e-07 | 0.0065135 | 977 | 1459.2342 | 1480.4372 | 1501.9484 | 1523.772 | 1545.9128 | 1568.3753 | 1591.1642 | 1614.2842 | 1459.23421,1480.43724,1501.94836,1523.77205,1545.91283,1568.37533,1591.16421,1614.28422,
123 | -80.5881 | 8.7335e-07 | 0.0066082 | 985 | 1637.7402 | 1661.5369 | 1685.6795 | 1710.1728 | 1735.0221 | 1760.2324 | 1785.809 | 1811.7572 | 1637.74017,1661.53694,1685.67949,1710.17283,1735.02206,1760.23237,1785.80898,1811.75723,
124 | -80.4628 | 8.9892e-07 | 0.0067042 | 993 | 1838.0825 | 1864.7903 | 1891.8862 | 1919.3757 | 1947.2647 | 1975.559 | 2004.2644 | 2033.3868 | 1838.08251,1864.7903,1891.88617,1919.37574,1947.26475,1975.55899,2004.26435,2033.38681,
125 | -80.3375 | 9.2523e-07 | 0.0068016 | 1001 | 2062.9324 | 2092.9073 | 2123.3178 | 2154.1701 | 2185.4708 | 2217.2262 | 2249.443 | 2282.128 | 2062.93243,2092.90735,2123.31781,2154.17014,2185.47077,2217.2262,2249.44305,2282.12801,
126 | -80.2122 | 9.5231e-07 | 0.0069004 | 1009 | 2315.2879 | 2348.9296 | 2383.0601 | 2417.6866 | 2452.8162 | 2488.4562 | 2524.6141 | 2561.2974 | 2315.2879,2348.92961,2383.06014,2417.68659,2452.81618,2488.45621,2524.61409,2561.29736,
127 | -80.0869 | 9.8019e-07 | 0.0070007 | 1017 | 2598.5136 | 2636.2707 | 2674.5764 | 2713.4386 | 2752.8656 | 2792.8654 | 2833.4464 | 2874.6171 | 2598.51365,2636.2707,2674.57636,2713.43862,2752.86556,2792.86538,2833.4464,2874.61708
128 | -79.9616 | 1.0089e-06 | 0.0071024
129 | -79.8363 | 1.0384e-06 | 0.0072056
130 | -79.711 | 1.0688e-06 | 0.0073103
131 | -79.5857 | 1.1001e-06 | 0.0074165
132 | -79.4604 | 1.1323e-06 | 0.0075243
133 | -79.3351 | 1.1654e-06 | 0.0076336
134 | -79.2098 | 1.1996e-06 | 0.0077445
135 | -79.0845 | 1.2347e-06 | 0.0078571
136 | -78.9592 | 1.2708e-06 | 0.0079712
137 | -78.8339 | 1.308e-06 | 0.008087
138 | -78.7086 | 1.3463e-06 | 0.0082046
139 | -78.5833 | 1.3857e-06 | 0.0083238
140 | -78.458 | 1.4263e-06 | 0.0084447
141 | -78.3327 | 1.468e-06 | 0.0085674
142 | -78.2074 | 1.511e-06 | 0.0086919
143 | -78.0821 | 1.5552e-06 | 0.0088182
144 | -77.9568 | 1.6007e-06 | 0.0089463
145 | -77.8315 | 1.6476e-06 | 0.0090763
146 | -77.7062 | 1.6958e-06 | 0.0092082
147 | -77.5809 | 1.7455e-06 | 0.009342
148 | -77.4556 | 1.7966e-06 | 0.0094777
149 | -77.3303 | 1.8491e-06 | 0.0096155
150 | -77.205 | 1.9033e-06 | 0.0097552
151 | -77.0797 | 1.959e-06 | 0.0098969
152 | -76.9544 | 2.0163e-06 | 0.010041
153 | -76.8291 | 2.0753e-06 | 0.010187
154 | -76.7038 | 2.1361e-06 | 0.010335
155 | -76.5785 | 2.1986e-06 | 0.010485
156 | -76.4532 | 2.263e-06 | 0.010637
157 | -76.3279 | 2.3292e-06 | 0.010792
158 | -76.2026 | 2.3974e-06 | 0.010949
159 | -76.0773 | 2.4676e-06 | 0.011108
160 | -75.952 | 2.5398e-06 | 0.011269
161 | -75.8267 | 2.6141e-06 | 0.011433
162 | -75.7014 | 2.6907e-06 | 0.011599
163 | -75.5761 | 2.7694e-06 | 0.011767
164 | -75.4508 | 2.8505e-06 | 0.011938
165 | -75.3255 | 2.9339e-06 | 0.012112
166 | -75.2002 | 3.0198e-06 | 0.012288
167 | -75.0749 | 3.1082e-06 | 0.012466
168 | -74.9496 | 3.1992e-06 | 0.012648
169 | -74.8243 | 3.2928e-06 | 0.012831
170 | -74.699 | 3.3892e-06 | 0.013018
171 | -74.5737 | 3.4884e-06 | 0.013207
172 | -74.4484 | 3.5905e-06 | 0.013399
173 | -74.3231 | 3.6956e-06 | 0.013593
174 | -74.1978 | 3.8038e-06 | 0.013791
175 | -74.0725 | 3.9152e-06 | 0.013991
176 | -73.9472 | 4.0298e-06 | 0.014195
177 | -73.8219 | 4.1477e-06 | 0.014401
178 | -73.6966 | 4.2691e-06 | 0.01461
179 | -73.5713 | 4.3941e-06 | 0.014822
180 | -73.446 | 4.5227e-06 | 0.015038
181 | -73.3207 | 4.6551e-06 | 0.015256
182 | -73.1954 | 4.7914e-06 | 0.015478
183 | -73.0701 | 4.9316e-06 | 0.015703
184 | -72.9448 | 5.076e-06 | 0.015931
185 | -72.8195 | 5.2246e-06 | 0.016163
186 | -72.6942 | 5.3775e-06 | 0.016397
187 | -72.5689 | 5.5349e-06 | 0.016636
188 | -72.4436 | 5.6969e-06 | 0.016877
189 | -72.3183 | 5.8637e-06 | 0.017123
190 | -72.193 | 6.0353e-06 | 0.017371
191 | -72.0677 | 6.212e-06 | 0.017624
192 | -71.9424 | 6.3938e-06 | 0.01788
193 | -71.8171 | 6.581e-06 | 0.01814
194 | -71.6918 | 6.7736e-06 | 0.018403
195 | -71.5665 | 6.9719e-06 | 0.018671
196 | -71.4412 | 7.176e-06 | 0.018942
197 | -71.3159 | 7.386e-06 | 0.019217
198 | -71.1906 | 7.6022e-06 | 0.019496
199 | -71.0653 | 7.8247e-06 | 0.01978
200 | -70.94 | 8.0538e-06 | 0.020067
201 | -70.8147 | 8.2895e-06 | 0.020359
202 | -70.6894 | 8.5322e-06 | 0.020655
203 | -70.5641 | 8.7819e-06 | 0.020955
204 | -70.4388 | 9.039e-06 | 0.021259
205 | -70.3135 | 9.3036e-06 | 0.021568
206 | -70.1882 | 9.5759e-06 | 0.021881
207 | -70.0629 | 9.8562e-06 | 0.022199
208 | -69.9376 | 1.0145e-05 | 0.022522
209 | -69.8123 | 1.0442e-05 | 0.022849
210 | -69.687 | 1.0747e-05 | 0.023181
211 | -69.5617 | 1.1062e-05 | 0.023518
212 | -69.4364 | 1.1386e-05 | 0.02386
213 | -69.3111 | 1.1719e-05 | 0.024206
214 | -69.1858 | 1.2062e-05 | 0.024558
215 | -69.0605 | 1.2415e-05 | 0.024915
216 | -68.9352 | 1.2779e-05 | 0.025277
217 | -68.8099 | 1.3153e-05 | 0.025644
218 | -68.6846 | 1.3538e-05 | 0.026017
219 | -68.5593 | 1.3934e-05 | 0.026395
220 | -68.434 | 1.4342e-05 | 0.026778
221 | -68.3087 | 1.4761e-05 | 0.027168
222 | -68.1834 | 1.5194e-05 | 0.027562
223 | -68.0581 | 1.5638e-05 | 0.027963
224 | -67.9328 | 1.6096e-05 | 0.028369
225 | -67.8075 | 1.6567e-05 | 0.028781
226 | -67.6822 | 1.7052e-05 | 0.029199
227 | -67.5569 | 1.7551e-05 | 0.029624
228 | -67.4316 | 1.8065e-05 | 0.030054
229 | -67.3063 | 1.8594e-05 | 0.030491
230 | -67.181 | 1.9138e-05 | 0.030934
231 | -67.0557 | 1.9698e-05 | 0.031383
232 | -66.9304 | 2.0275e-05 | 0.031839
233 | -66.8051 | 2.0868e-05 | 0.032302
234 | -66.6798 | 2.1479e-05 | 0.032771
235 | -66.5545 | 2.2108e-05 | 0.033248
236 | -66.4292 | 2.2755e-05 | 0.033731
237 | -66.3039 | 2.3421e-05 | 0.034221
238 | -66.1786 | 2.4107e-05 | 0.034718
239 | -66.0533 | 2.4812e-05 | 0.035222
240 | -65.928 | 2.5539e-05 | 0.035734
241 | -65.8027 | 2.6286e-05 | 0.036254
242 | -65.6774 | 2.7056e-05 | 0.03678
243 | -65.5521 | 2.7848e-05 | 0.037315
244 | -65.4268 | 2.8663e-05 | 0.037857
245 | -65.3015 | 2.9502e-05 | 0.038407
246 | -65.1762 | 3.0365e-05 | 0.038965
247 | -65.0509 | 3.1254e-05 | 0.039531
248 | -64.9256 | 3.2169e-05 | 0.040106
249 | -64.8003 | 3.3111e-05 | 0.040688
250 | -64.675 | 3.408e-05 | 0.04128
251 | -64.5497 | 3.5078e-05 | 0.041879
252 | -64.4244 | 3.6104e-05 | 0.042488
253 | -64.2991 | 3.7161e-05 | 0.043105
254 | -64.1738 | 3.8249e-05 | 0.043732
255 | -64.0485 | 3.9369e-05 | 0.044367
256 | -63.9232 | 4.0521e-05 | 0.045012
257 | -63.7979 | 4.1707e-05 | 0.045666
258 | -63.6726 | 4.2928e-05 | 0.046329
259 | -63.5473 | 4.4185e-05 | 0.047002
260 | -63.422 | 4.5478e-05 | 0.047685
261 | -63.2967 | 4.6809e-05 | 0.048378
262 | -63.1714 | 4.8179e-05 | 0.049081
263 | -63.0461 | 4.959e-05 | 0.049794
264 | -62.9208 | 5.1041e-05 | 0.050518
265 | -62.7955 | 5.2535e-05 | 0.051252
266 | -62.6702 | 5.4073e-05 | 0.051997
267 | -62.5449 | 5.5656e-05 | 0.052752
268 | -62.4196 | 5.7285e-05 | 0.053519
269 | -62.2943 | 5.8962e-05 | 0.054296
270 | -62.169 | 6.0688e-05 | 0.055085
271 | -62.0437 | 6.2464e-05 | 0.055886
272 | -61.9184 | 6.4292e-05 | 0.056698
273 | -61.7931 | 6.6174e-05 | 0.057521
274 | -61.6678 | 6.8111e-05 | 0.058357
275 | -61.5425 | 7.0105e-05 | 0.059205
276 | -61.4172 | 7.2157e-05 | 0.060065
277 | -61.2919 | 7.4269e-05 | 0.060938
278 | -61.1666 | 7.6443e-05 | 0.061824
279 | -61.0413 | 7.8681e-05 | 0.062722
280 | -60.916 | 8.0984e-05 | 0.063633
281 | -60.7907 | 8.3355e-05 | 0.064558
282 | -60.6654 | 8.5795e-05 | 0.065496
283 | -60.5401 | 8.8306e-05 | 0.066448
284 | -60.4148 | 9.0891e-05 | 0.067413
285 | -60.2895 | 9.3551e-05 | 0.068393
286 | -60.1642 | 9.629e-05 | 0.069387
287 | -60.0389 | 9.9108e-05 | 0.070395
288 | -59.9136 | 0.00010201 | 0.071418
289 | -59.7883 | 0.000105 | 0.072455
290 | -59.663 | 0.00010807 | 0.073508
291 | -59.5377 | 0.00011123 | 0.074576
292 | -59.4124 | 0.00011449 | 0.07566
293 | -59.2871 | 0.00011784 | 0.076759
294 | -59.1618 | 0.00012129 | 0.077874
295 | -59.0365 | 0.00012484 | 0.079006
296 | -58.9112 | 0.00012849 | 0.080154
297 | -58.7859 | 0.00013225 | 0.081319
298 | -58.6606 | 0.00013613 | 0.0825
299 | -58.5353 | 0.00014011 | 0.083699
300 | -58.41 | 0.00014421 | 0.084915
301 | -58.2847 | 0.00014843 | 0.086149
302 | -58.1594 | 0.00015278 | 0.087401
303 | -58.0341 | 0.00015725 | 0.088671
304 | -57.9088 | 0.00016185 | 0.089959
305 | -57.7835 | 0.00016659 | 0.091266
306 | -57.6582 | 0.00017147 | 0.092592
307 | -57.5329 | 0.00017649 | 0.093938
308 | -57.4076 | 0.00018165 | 0.095303
309 | -57.2823 | 0.00018697 | 0.096687
310 | -57.157 | 0.00019244 | 0.098092
311 | -57.0317 | 0.00019808 | 0.099518
312 | -56.9064 | 0.00020387 | 0.10096
313 | -56.7811 | 0.00020984 | 0.10243
314 | -56.6558 | 0.00021598 | 0.10392
315 | -56.5305 | 0.00022231 | 0.10543
316 | -56.4052 | 0.00022881 | 0.10696
317 | -56.2799 | 0.00023551 | 0.10852
318 | -56.1546 | 0.0002424 | 0.11009
319 | -56.0293 | 0.0002495 | 0.11169
320 | -55.904 | 0.0002568 | 0.11331
321 | -55.7787 | 0.00026432 | 0.11496
322 | -55.6534 | 0.00027206 | 0.11663
323 | -55.5281 | 0.00028002 | 0.11833
324 | -55.4028 | 0.00028822 | 0.12005
325 | -55.2775 | 0.00029665 | 0.12179
326 | -55.1522 | 0.00030534 | 0.12356
327 | -55.0269 | 0.00031428 | 0.12535
328 | -54.9016 | 0.00032347 | 0.12718
329 | -54.7763 | 0.00033294 | 0.12902
330 | -54.651 | 0.00034269 | 0.1309
331 | -54.5257 | 0.00035272 | 0.1328
332 | -54.4004 | 0.00036304 | 0.13473
333 | -54.2751 | 0.00037367 | 0.13669
334 | -54.1498 | 0.00038461 | 0.13867
335 | -54.0245 | 0.00039587 | 0.14069
336 | -53.8992 | 0.00040746 | 0.14273
337 | -53.7739 | 0.00041938 | 0.14481
338 | -53.6486 | 0.00043166 | 0.14691
339 | -53.5233 | 0.00044429 | 0.14905
340 | -53.398 | 0.0004573 | 0.15121
341 | -53.2727 | 0.00047068 | 0.15341
342 | -53.1474 | 0.00048446 | 0.15564
343 | -53.0221 | 0.00049864 | 0.1579
344 | -52.8968 | 0.00051324 | 0.16019
345 | -52.7715 | 0.00052826 | 0.16252
346 | -52.6462 | 0.00054373 | 0.16488
347 | -52.5209 | 0.00055964 | 0.16728
348 | -52.3956 | 0.00057602 | 0.16971
349 | -52.2703 | 0.00059288 | 0.17217
350 | -52.145 | 0.00061024 | 0.17468
351 | -52.0197 | 0.0006281 | 0.17721
352 | -51.8944 | 0.00064649 | 0.17979
353 | -51.7691 | 0.00066541 | 0.1824
354 | -51.6438 | 0.00068489 | 0.18505
355 | -51.5185 | 0.00070494 | 0.18774
356 | -51.3932 | 0.00072557 | 0.19047
357 | -51.2679 | 0.00074681 | 0.19324
358 | -51.1426 | 0.00076867 | 0.19604
359 | -51.0173 | 0.00079117 | 0.19889
360 | -50.892 | 0.00081433 | 0.20178
361 | -50.7667 | 0.00083817 | 0.20472
362 | -50.6414 | 0.0008627 | 0.20769
363 | -50.5161 | 0.00088795 | 0.21071
364 | -50.3908 | 0.00091394 | 0.21377
365 | -50.2655 | 0.0009407 | 0.21688
366 | -50.1402 | 0.00096823 | 0.22003
367 | -50.0149 | 0.00099658 | 0.22322
368 | -49.8896 | 0.0010257 | 0.22647
369 | -49.7643 | 0.0010558 | 0.22976
370 | -49.639 | 0.0010867 | 0.2331
371 | -49.5137 | 0.0011185 | 0.23648
372 | -49.3884 | 0.0011512 | 0.23992
373 | -49.2631 | 0.0011849 | 0.24341
374 | -49.1378 | 0.0012196 | 0.24694
375 | -49.0125 | 0.0012553 | 0.25053
376 | -48.8872 | 0.0012921 | 0.25417
377 | -48.7619 | 0.0013299 | 0.25786
378 | -48.6366 | 0.0013688 | 0.26161
379 | -48.5113 | 0.0014089 | 0.26541
380 | -48.386 | 0.0014501 | 0.26927
381 | -48.2607 | 0.0014926 | 0.27318
382 | -48.1354 | 0.0015362 | 0.27715
383 | -48.0101 | 0.0015812 | 0.28118
384 | -47.8848 | 0.0016275 | 0.28526
385 | -47.7595 | 0.0016751 | 0.28941
386 | -47.6342 | 0.0017242 | 0.29361
387 | -47.5089 | 0.0017746 | 0.29788
388 | -47.3836 | 0.0018266 | 0.30221
389 | -47.2583 | 0.0018801 | 0.3066
390 | -47.133 | 0.0019351 | 0.31105
391 | -47.0077 | 0.0019917 | 0.31557
392 | -46.8824 | 0.00205 | 0.32016
393 | -46.7571 | 0.00211 | 0.32481
394 | -46.6318 | 0.0021718 | 0.32953
395 | -46.5065 | 0.0022354 | 0.33432
396 | -46.3812 | 0.0023008 | 0.33918
397 | -46.2559 | 0.0023682 | 0.3441
398 | -46.1306 | 0.0024375 | 0.3491
399 | -46.0053 | 0.0025088 | 0.35418
400 | -45.88 | 0.0025823 | 0.35932
401 | -45.7547 | 0.0026578 | 0.36454
402 | -45.6294 | 0.0027356 | 0.36984
403 | -45.5041 | 0.0028157 | 0.37521
404 | -45.3788 | 0.0028981 | 0.38067
405 | -45.2535 | 0.002983 | 0.3862
406 | -45.1282 | 0.0030703 | 0.39181
407 | -45.0029 | 0.0031602 | 0.3975
408 | -44.8776 | 0.0032527 | 0.40328
409 | -44.7523 | 0.0033479 | 0.40914
410 | -44.627 | 0.0034459 | 0.41508
411 | -44.5017 | 0.0035467 | 0.42111
412 | -44.3764 | 0.0036506 | 0.42723
413 | -44.2511 | 0.0037574 | 0.43344
414 | -44.1258 | 0.0038674 | 0.43974
415 | -44.0005 | 0.0039806 | 0.44613
416 | -43.8752 | 0.0040971 | 0.45261
417 | -43.7499 | 0.0042171 | 0.45919
418 | -43.6246 | 0.0043405 | 0.46586
419 | -43.4993 | 0.0044676 | 0.47263
420 | -43.374 | 0.0045983 | 0.4795
421 | -43.2487 | 0.0047329 | 0.48646
422 | -43.1234 | 0.0048715 | 0.49353
423 | -42.9981 | 0.0050141 | 0.5007
424 | -42.8728 | 0.0051608 | 0.50798
425 | -42.7475 | 0.0053119 | 0.51536
426 | -42.6222 | 0.0054674 | 0.52285
427 | -42.4969 | 0.0056274 | 0.53044
428 | -42.3716 | 0.0057922 | 0.53815
429 | -42.2463 | 0.0059617 | 0.54597
430 | -42.121 | 0.0061362 | 0.5539
431 | -41.9957 | 0.0063158 | 0.56195
432 | -41.8704 | 0.0065007 | 0.57012
433 | -41.7451 | 0.006691 | 0.5784
434 | -41.6198 | 0.0068868 | 0.58681
435 | -41.4945 | 0.0070884 | 0.59533
436 | -41.3692 | 0.0072959 | 0.60398
437 | -41.2439 | 0.0075095 | 0.61276
438 | -41.1186 | 0.0077293 | 0.62166
439 | -40.9933 | 0.0079555 | 0.6307
440 | -40.868 | 0.0081884 | 0.63986
441 | -40.7427 | 0.0084281 | 0.64916
442 | -40.6174 | 0.0086748 | 0.65859
443 | -40.4921 | 0.0089287 | 0.66816
444 | -40.3668 | 0.0091901 | 0.67787
445 | -40.2415 | 0.0094591 | 0.68772
446 | -40.1162 | 0.009736 | 0.69771
447 | -39.9909 | 0.010021 | 0.70785
448 | -39.8656 | 0.010314 | 0.71813
449 | -39.7403 | 0.010616 | 0.72857
450 | -39.615 | 0.010927 | 0.73915
451 | -39.4897 | 0.011247 | 0.74989
452 | -39.3644 | 0.011576 | 0.76079
453 | -39.2391 | 0.011915 | 0.77184
454 | -39.1138 | 0.012264 | 0.78306
455 | -38.9885 | 0.012623 | 0.79444
456 | -38.8632 | 0.012992 | 0.80598
457 | -38.7379 | 0.013372 | 0.81769
458 | -38.6126 | 0.013764 | 0.82957
459 | -38.4873 | 0.014167 | 0.84163
460 | -38.362 | 0.014581 | 0.85386
461 | -38.2367 | 0.015008 | 0.86626
462 | -38.1114 | 0.015448 | 0.87885
463 | -37.9861 | 0.0159 | 0.89162
464 | -37.8608 | 0.016365 | 0.90458
465 | -37.7355 | 0.016844 | 0.91772
466 | -37.6102 | 0.017337 | 0.93105
467 | -37.4849 | 0.017845 | 0.94458
468 | -37.3596 | 0.018367 | 0.95831
469 | -37.2343 | 0.018905 | 0.97223
470 | -37.109 | 0.019458 | 0.98636
471 | -36.9837 | 0.020028 | 1.0007
472 | -36.8584 | 0.020614 | 1.0152
473 | -36.7331 | 0.021217 | 1.03
474 | -36.6078 | 0.021838 | 1.0449
475 | -36.4825 | 0.022478 | 1.0601
476 | -36.3572 | 0.023136 | 1.0755
477 | -36.2319 | 0.023813 | 1.0912
478 | -36.1066 | 0.02451 | 1.107
479 | -35.9813 | 0.025227 | 1.1231
480 | -35.856 | 0.025966 | 1.1394
481 | -35.7307 | 0.026726 | 1.156
482 | -35.6054 | 0.027508 | 1.1728
483 | -35.4801 | 0.028313 | 1.1898
484 | -35.3548 | 0.029142 | 1.2071
485 | -35.2295 | 0.029995 | 1.2246
486 | -35.1042 | 0.030873 | 1.2424
487 | -34.9789 | 0.031777 | 1.2605
488 | -34.8536 | 0.032707 | 1.2788
489 | -34.7283 | 0.033664 | 1.2974
490 | -34.603 | 0.03465 | 1.3162
491 | -34.4777 | 0.035664 | 1.3354
492 | -34.3524 | 0.036708 | 1.3548
493 | -34.2271 | 0.037782 | 1.3745
494 | -34.1018 | 0.038888 | 1.3944
495 | -33.9765 | 0.040027 | 1.4147
496 | -33.8512 | 0.041198 | 1.4352
497 | -33.7259 | 0.042404 | 1.4561
498 | -33.6006 | 0.043646 | 1.4773
499 | -33.4753 | 0.044923 | 1.4987
500 | -33.35 | 0.046238 | 1.5205
501 | -33.2247 | 0.047592 | 1.5426
502 | -33.0994 | 0.048985 | 1.565
503 | -32.9741 | 0.050419 | 1.5877
504 | -32.8488 | 0.051894 | 1.6108
505 | -32.7235 | 0.053413 | 1.6342
506 | -32.5982 | 0.054977 | 1.658
507 | -32.4729 | 0.056586 | 1.6821
508 | -32.3476 | 0.058242 | 1.7065
509 | -32.2223 | 0.059947 | 1.7313
510 | -32.097 | 0.061702 | 1.7564
511 | -31.9717 | 0.063508 | 1.782
512 | -31.8464 | 0.065367 | 1.8079
513 | -31.7211 | 0.067281 | 1.8341
514 | -31.5958 | 0.06925 | 1.8608
515 | -31.4705 | 0.071277 | 1.8878
516 | -31.3452 | 0.073363 | 1.9152
517 | -31.2199 | 0.075511 | 1.9431
518 | -31.0946 | 0.077721 | 1.9713
519 | -30.9693 | 0.079996 | 2
520 | -30.844 | 0.082338 | 2.029
521 | -30.7187 | 0.084748 | 2.0585
522 | -30.5934 | 0.087229 | 2.0884
523 | -30.4681 | 0.089782 | 2.1188
524 | -30.3428 | 0.09241 | 2.1495
525 | -30.2175 | 0.095115 | 2.1808
526 | -30.0922 | 0.097899 | 2.2125
527 | -29.9669 | 0.10077 | 2.2446
528 | -29.8416 | 0.10371 | 2.2772
529 | -29.7163 | 0.10675 | 2.3103
530 | -29.591 | 0.10988 | 2.3439
531 | -29.4657 | 0.11309 | 2.3779
532 | -29.3404 | 0.1164 | 2.4125
533 | -29.2151 | 0.11981 | 2.4475
534 | -29.0898 | 0.12332 | 2.4831
535 | -28.9645 | 0.12693 | 2.5192
536 | -28.8392 | 0.13064 | 2.5558
537 | -28.7139 | 0.13447 | 2.5929
538 | -28.5886 | 0.1384 | 2.6306
539 | -28.4633 | 0.14245 | 2.6688
540 | -28.338 | 0.14662 | 2.7076
541 | -28.2127 | 0.15091 | 2.7469
542 | -28.0874 | 0.15533 | 2.7869
543 | -27.9621 | 0.15988 | 2.8274
544 | -27.8368 | 0.16456 | 2.8684
545 | -27.7115 | 0.16938 | 2.9101
546 | -27.5862 | 0.17433 | 2.9524
547 | -27.4609 | 0.17944 | 2.9953
548 | -27.3356 | 0.18469 | 3.0388
549 | -27.2103 | 0.19009 | 3.083
550 | -27.085 | 0.19566 | 3.1278
551 | -26.9597 | 0.20139 | 3.1732
552 | -26.8344 | 0.20728 | 3.2193
553 | -26.7091 | 0.21335 | 3.2661
554 | -26.5838 | 0.21959 | 3.3136
555 | -26.4585 | 0.22602 | 3.3617
556 | -26.3332 | 0.23264 | 3.4106
557 | -26.2079 | 0.23945 | 3.4601
558 | -26.0826 | 0.24646 | 3.5104
559 | -25.9573 | 0.25367 | 3.5614
560 | -25.832 | 0.2611 | 3.6131
561 | -25.7067 | 0.26874 | 3.6656
562 | -25.5814 | 0.2766 | 3.7189
563 | -25.4561 | 0.2847 | 3.7729
564 | -25.3308 | 0.29304 | 3.8278
565 | -25.2055 | 0.30161 | 3.8834
566 | -25.0802 | 0.31044 | 3.9398
567 | -24.9549 | 0.31953 | 3.9971
568 | -24.8296 | 0.32888 | 4.0551
569 | -24.7043 | 0.33851 | 4.1141
570 | -24.579 | 0.34842 | 4.1738
571 | -24.4537 | 0.35862 | 4.2345
572 | -24.3284 | 0.36911 | 4.296
573 | -24.2031 | 0.37992 | 4.3584
574 | -24.0778 | 0.39104 | 4.4218
575 | -23.9525 | 0.40249 | 4.486
576 | -23.8272 | 0.41427 | 4.5512
577 | -23.7019 | 0.42639 | 4.6173
578 | -23.5766 | 0.43887 | 4.6844
579 | -23.4513 | 0.45172 | 4.7525
580 | -23.326 | 0.46494 | 4.8215
581 | -23.2007 | 0.47855 | 4.8916
582 | -23.0754 | 0.49256 | 4.9627
583 | -22.9501 | 0.50698 | 5.0348
584 | -22.8248 | 0.52182 | 5.1079
585 | -22.6995 | 0.53709 | 5.1822
586 | -22.5742 | 0.55282 | 5.2574
587 | -22.4489 | 0.569 | 5.3338
588 | -22.3236 | 0.58565 | 5.4113
589 | -22.1983 | 0.6028 | 5.49
590 | -22.073 | 0.62044 | 5.5697
591 | -21.9477 | 0.6386 | 5.6507
592 | -21.8224 | 0.65729 | 5.7328
593 | -21.6971 | 0.67653 | 5.8161
594 | -21.5718 | 0.69634 | 5.9006
595 | -21.4465 | 0.71672 | 5.9863
596 | -21.3212 | 0.7377 | 6.0733
597 | -21.1959 | 0.75929 | 6.1616
598 | -21.0706 | 0.78152 | 6.2511
599 | -20.9453 | 0.8044 | 6.3419
600 | -20.82 | 0.82794 | 6.4341
601 | -20.6947 | 0.85218 | 6.5275
602 | -20.5694 | 0.87712 | 6.6224
603 | -20.4441 | 0.9028 | 6.7186
604 | -20.3188 | 0.92922 | 6.8162
605 | -20.1935 | 0.95642 | 6.9153
606 | -20.0682 | 0.98442 | 7.0158
607 | -19.9429 | 1.0132 | 7.1177
608 | -19.8176 | 1.0429 | 7.2211
609 | -19.6923 | 1.0734 | 7.3261
610 | -19.567 | 1.1048 | 7.4325
611 | -19.4417 | 1.1372 | 7.5405
612 | -19.3164 | 1.1705 | 7.6501
613 | -19.1911 | 1.2047 | 7.7612
614 | -19.0658 | 1.24 | 7.874
615 | -18.9405 | 1.2763 | 7.9884
616 | -18.8152 | 1.3137 | 8.1045
617 | -18.6899 | 1.3521 | 8.2222
618 | -18.5646 | 1.3917 | 8.3417
619 | -18.4393 | 1.4324 | 8.4629
620 | -18.314 | 1.4743 | 8.5859
621 | -18.1887 | 1.5175 | 8.7106
622 | -18.0634 | 1.5619 | 8.8372
623 | -17.9381 | 1.6076 | 8.9656
624 | -17.8128 | 1.6547 | 9.0959
625 | -17.6875 | 1.7031 | 9.2281
626 | -17.5622 | 1.753 | 9.3621
627 | -17.4369 | 1.8043 | 9.4982
628 | -17.3116 | 1.8571 | 9.6362
629 | -17.1863 | 1.9115 | 9.7762
630 | -17.061 | 1.9674 | 9.9182
631 | -16.9357 | 2.025 | 10.0624
632 | -16.8104 | 2.0843 | 10.2086
633 | -16.6851 | 2.1453 | 10.3569
634 | -16.5598 | 2.2081 | 10.5074
635 | -16.4345 | 2.2727 | 10.6601
636 | -16.3092 | 2.3393 | 10.815
637 | -16.1839 | 2.4077 | 10.9721
638 | -16.0586 | 2.4782 | 11.1315
639 | -15.9333 | 2.5508 | 11.2933
640 | -15.808 | 2.6254 | 11.4574
641 | -15.6827 | 2.7023 | 11.6239
642 | -15.5574 | 2.7814 | 11.7927
643 | -15.4321 | 2.8628 | 11.9641
644 | -15.3068 | 2.9466 | 12.1379
645 | -15.1815 | 3.0328 | 12.3143
646 | -15.0562 | 3.1216 | 12.4932
647 | -14.9309 | 3.213 | 12.6748
648 | -14.8056 | 3.307 | 12.8589
649 | -14.6803 | 3.4038 | 13.0458
650 | -14.555 | 3.5035 | 13.2353
651 | -14.4297 | 3.606 | 13.4276
652 | -14.3044 | 3.7116 | 13.6228
653 | -14.1791 | 3.8202 | 13.8207
654 | -14.0538 | 3.9321 | 14.0215
655 | -13.9285 | 4.0472 | 14.2253
656 | -13.8032 | 4.1656 | 14.4319
657 | -13.6779 | 4.2876 | 14.6416
658 | -13.5526 | 4.4131 | 14.8544
659 | -13.4273 | 4.5422 | 15.0702
660 | -13.302 | 4.6752 | 15.2892
661 | -13.1767 | 4.812 | 15.5114
662 | -13.0514 | 4.9529 | 15.7367
663 | -12.9261 | 5.0979 | 15.9654
664 | -12.8008 | 5.2471 | 16.1974
665 | -12.6755 | 5.4007 | 16.4327
666 | -12.5502 | 5.5588 | 16.6715
667 | -12.4249 | 5.7215 | 16.9138
668 | -12.2996 | 5.889 | 17.1595
669 | -12.1743 | 6.0614 | 17.4088
670 | -12.049 | 6.2388 | 17.6618
671 | -11.9237 | 6.4214 | 17.9184
672 | -11.7984 | 6.6094 | 18.1788
673 | -11.6731 | 6.8028 | 18.4429
674 | -11.5478 | 7.002 | 18.7109
675 | -11.4225 | 7.2069 | 18.9828
676 | -11.2972 | 7.4179 | 19.2586
677 | -11.1719 | 7.635 | 19.5384
678 | -11.0466 | 7.8585 | 19.8223
679 | -10.9213 | 8.0885 | 20.1104
680 | -10.796 | 8.3253 | 20.4026
681 | -10.6707 | 8.569 | 20.699
682 | -10.5454 | 8.8198 | 20.9998
683 | -10.4201 | 9.078 | 21.3049
684 | -10.2948 | 9.3437 | 21.6145
685 | -10.1695 | 9.6172 | 21.9286
686 | -10.0442 | 9.8987 | 22.2472
687 | -9.9189 | 10.1885 | 22.5704
688 | -9.7936 | 10.4867 | 22.8984
689 | -9.6683 | 10.7937 | 23.2311
690 | -9.543 | 11.1096 | 23.5687
691 | -9.4177 | 11.4348 | 23.9111
692 | -9.2924 | 11.7696 | 24.2586
693 | -9.1671 | 12.1141 | 24.611
694 | -9.0418 | 12.4687 | 24.9686
695 | -8.9165 | 12.8336 | 25.3314
696 | -8.7912 | 13.2093 | 25.6995
697 | -8.6659 | 13.596 | 26.0729
698 | -8.5406 | 13.9939 | 26.4518
699 | -8.4153 | 14.4036 | 26.8361
700 | -8.29 | 14.8252 | 27.2261
701 | -8.1647 | 15.2591 | 27.6217
702 | -8.0394 | 15.7058 | 28.023
703 | -7.9141 | 16.1655 | 28.4302
704 | -7.7888 | 16.6387 | 28.8433
705 | -7.6635 | 17.1258 | 29.2624
706 | -7.5382 | 17.6271 | 29.6876
707 | -7.4129 | 18.143 | 30.119
708 | -7.2876 | 18.6741 | 30.5566
709 | -7.1623 | 19.2207 | 31.0006
710 | -7.037 | 19.7834 | 31.451
711 | -6.9117 | 20.3624 | 31.908
712 | -6.7864 | 20.9585 | 32.3717
713 | -6.6611 | 21.572 | 32.842
714 | -6.5358 | 22.2034 | 33.3192
715 | -6.4105 | 22.8534 | 33.8034
716 | -6.2852 | 23.5223 | 34.2945
717 | -6.1599 | 24.2108 | 34.7928
718 | -6.0346 | 24.9195 | 35.2984
719 | -5.9093 | 25.649 | 35.8113
720 | -5.784 | 26.3998 | 36.3316
721 | -5.6587 | 27.1725 | 36.8595
722 | -5.5334 | 27.9679 | 37.3951
723 | -5.4081 | 28.7866 | 37.9385
724 | -5.2828 | 29.6292 | 38.4897
725 | -5.1575 | 30.4965 | 39.049
726 | -5.0322 | 31.3892 | 39.6164
727 | -4.9069 | 32.308 | 40.192
728 | -4.7816 | 33.2537 | 40.776
729 | -4.6563 | 34.2271 | 41.3685
730 | -4.531 | 35.229 | 41.9696
731 | -4.4057 | 36.2602 | 42.5794
732 | -4.2804 | 37.3216 | 43.1981
733 | -4.1551 | 38.414 | 43.8258
734 | -4.0298 | 39.5385 | 44.4626
735 | -3.9045 | 40.6958 | 45.1087
736 | -3.7792 | 41.8871 | 45.7641
737 | -3.6539 | 43.1132 | 46.4291
738 | -3.5286 | 44.3752 | 47.1037
739 | -3.4033 | 45.6741 | 47.7881
740 | -3.278 | 47.0111 | 48.4825
741 | -3.1527 | 48.3871 | 49.187
742 | -3.0274 | 49.8035 | 49.9017
743 | -2.9021 | 51.2613 | 50.6267
744 | -2.7768 | 52.7618 | 51.3624
745 | -2.6515 | 54.3063 | 52.1087
746 | -2.5262 | 55.8959 | 52.8658
747 | -2.4009 | 57.5321 | 53.634
748 | -2.2756 | 59.2161 | 54.4133
749 | -2.1503 | 60.9495 | 55.2039
750 | -2.025 | 62.7336 | 56.0061
751 | -1.8997 | 64.5699 | 56.8198
752 | -1.7744 | 66.4599 | 57.6454
753 | -1.6491 | 68.4053 | 58.483
754 | -1.5238 | 70.4077 | 59.3328
755 | -1.3985 | 72.4686 | 60.1949
756 | -1.2732 | 74.5899 | 61.0696
757 | -1.1479 | 76.7733 | 61.9569
758 | -1.0226 | 79.0205 | 62.8572
759 | -0.8973 | 81.3336 | 63.7705
760 | -0.772 | 83.7144 | 64.6971
761 | -0.6467 | 86.1648 | 65.6372
762 | -0.5214 | 88.687 | 66.5909
763 | -0.3961 | 91.283 | 67.5585
764 | -0.2708 | 93.955 | 68.5401
765 | -0.1455 | 96.7052 | 69.536
766 | -0.0202 | 99.536 | 70.5464
767 | 0.1051 | 102.4495 | 71.5715
768 | 0.2304 | 105.4484 | 72.6114
769 | 0.3557 | 108.535 | 73.6665
770 | 0.481 | 111.712 | 74.7369
771 | 0.6063 | 114.982 | 75.8228
772 | 0.7316 | 118.3477 | 76.9246
773 | 0.8569 | 121.812 | 78.0423
774 | 0.9822 | 125.3776 | 79.1763
775 | 1.1075 | 129.0476 | 80.3267
776 | 1.2328 | 132.8251 | 81.4939
777 | 1.3581 | 136.7131 | 82.678
778 | 1.4834 | 140.7149 | 83.8793
779 | 1.6087 | 144.8338 | 85.0981
780 | 1.734 | 149.0733 | 86.3346
781 | 1.8593 | 153.437 | 87.5891
782 | 1.9846 | 157.9283 | 88.8618
783 | 2.1099 | 162.5511 | 90.153
784 | 2.2352 | 167.3093 | 91.4629
785 | 2.3605 | 172.2067 | 92.7919
786 | 2.4858 | 177.2475 | 94.1402
787 | 2.6111 | 182.4358 | 95.5081
788 | 2.7364 | 187.776 | 96.8958
789 | 2.8617 | 193.2725 | 98.3037
790 | 2.987 | 198.9299 | 99.7321
791 | 3.1123 | 204.7529 | 101.1812
792 | 3.2376 | 210.7463 | 102.6514
793 | 3.3629 | 216.9152 | 104.143
794 | 3.4882 | 223.2647 | 105.6562
795 | 3.6135 | 229.8 | 107.1914
796 | 3.7388 | 236.5266 | 108.7489
797 | 3.8641 | 243.4501 | 110.3291
798 | 3.9894 | 250.5763 | 111.9322
799 | 4.1147 | 257.9111 | 113.5586
800 | 4.24 | 265.4606 | 115.2086
801 | 4.3653 | 273.231 | 116.8826
802 | 4.4906 | 281.2289 | 118.581
803 | 4.6159 | 289.461 | 120.304
804 | 4.7412 | 297.934 | 122.052
805 | 4.8665 | 306.655 | 123.8255
806 | 4.9918 | 315.6313 | 125.6247
807 | 5.1171 | 324.8703 | 127.45
808 | 5.2424 | 334.3798 | 129.3019
809 | 5.3677 | 344.1676 | 131.1807
810 | 5.493 | 354.242 | 133.0868
811 | 5.6183 | 364.6112 | 135.0206
812 | 5.7436 | 375.284 | 136.9825
813 | 5.8689 | 386.2691 | 138.9729
814 | 5.9942 | 397.5759 | 140.9922
815 | 6.1195 | 409.2135 | 143.0408
816 | 6.2448 | 421.1919 | 145.1192
817 | 6.3701 | 433.5209 | 147.2279
818 | 6.4954 | 446.2107 | 149.3671
819 | 6.6207 | 459.272 | 151.5375
820 | 6.746 | 472.7157 | 153.7393
821 | 6.8713 | 486.5528 | 155.9732
822 | 6.9966 | 500.795 | 158.2395
823 | 7.1219 | 515.4541 | 160.5388
824 | 7.2472 | 530.5423 | 162.8715
825 | 7.3725 | 546.0721 | 165.238
826 | 7.4978 | 562.0565 | 167.639
827 | 7.6231 | 578.5088 | 170.0748
828 | 7.7484 | 595.4427 | 172.546
829 | 7.8737 | 612.8723 | 175.0532
830 | 7.999 | 630.8121 | 177.5967
831 | 8.1243 | 649.277 | 180.1773
832 | 8.2496 | 668.2824 | 182.7953
833 | 8.3749 | 687.8441 | 185.4514
834 | 8.5002 | 707.9784 | 188.146
835 | 8.6255 | 728.7021 | 190.8798
836 | 8.7508 | 750.0324 | 193.6533
837 | 8.8761 | 771.987 | 196.4672
838 | 9.0014 | 794.5843 | 199.3219
839 | 9.1267 | 817.8431 | 202.2181
840 | 9.252 | 841.7827 | 205.1564
841 | 9.3773 | 866.4231 | 208.1373
842 | 9.5026 | 891.7847 | 211.1616
843 | 9.6279 | 917.8887 | 214.2299
844 | 9.7532 | 944.7567 | 217.3427
845 | 9.8785 | 972.4113 | 220.5007
846 | 10.0038 | 1000.8754 | 223.7046
847 | 10.1291 | 1030.1726 | 226.9551
848 | 10.2544 | 1060.3274 | 230.2528
849 | 10.3797 | 1091.3649 | 233.5985
850 | 10.505 | 1123.311 | 236.9927
851 | 10.6303 | 1156.1921 | 240.4363
852 | 10.7556 | 1190.0357 | 243.9299
853 | 10.8809 | 1224.87 | 247.4742
854 | 11.0062 | 1260.7239 | 251.0701
855 | 11.1315 | 1297.6274 | 254.7182
856 | 11.2568 | 1335.611 | 258.4193
857 | 11.3821 | 1374.7065 | 262.1742
858 | 11.5074 | 1414.9464 | 265.9837
859 | 11.6327 | 1456.3642 | 269.8485
860 | 11.758 | 1498.9944 | 273.7695
861 | 11.8833 | 1542.8724 | 277.7474
862 | 12.0086 | 1588.0347 | 281.7831
863 | 12.1339 | 1634.5191 | 285.8775
864 | 12.2592 | 1682.3641 | 290.0314
865 | 12.3845 | 1731.6097 | 294.2456
866 | 12.5098 | 1782.2967 | 298.5211
867 | 12.6351 | 1834.4674 | 302.8587
868 | 12.7604 | 1888.1652 | 307.2593
869 | 12.8857 | 1943.4349 | 311.7238
870 | 13.011 | 2000.3224 | 316.2533
871 | 13.1363 | 2058.8751 | 320.8485
872 | 13.2616 | 2119.1417 | 325.5105
873 | 13.3869 | 2181.1724 | 330.2402
874 | 13.5122 | 2245.0189 | 335.0387
875 | 13.6375 | 2310.7342 | 339.9069
876 | 13.7628 | 2378.3732 | 344.8458
877 | 13.8881 | 2447.992 | 349.8565
878 | 14.0134 | 2519.6487 | 354.94
879 | 14.1387 | 2593.4029 | 360.0974
880 | 14.264 | 2669.3161 | 365.3297
881 | 14.3893 | 2747.4513 | 370.638
882 | 14.5146 | 2827.8736 | 376.0235
883 | 14.6399 | 2910.6501 | 381.4872
884 | 14.7652 | 2995.8496 | 387.0303
885 | 14.8905 | 3083.5429 | 392.654
886 | 15.0158 | 3173.8032 | 398.3593
887 | 15.1411 | 3266.7056 | 404.1476
888 | 15.2664 | 3362.3274 | 410.02
889 | 15.3917 | 3460.7482 | 415.9777
890 | 15.517 | 3562.0499 | 422.0219
891 | 15.6423 | 3666.3169 | 428.154
892 | 15.7676 | 3773.6359 | 434.3752
893 | 15.8929 | 3884.0964 | 440.6868
894 | 16.0182 | 3997.7902 | 447.09
895 | 16.1435 | 4114.812 | 453.5864
896 | 16.2688 | 4235.2593 | 460.1771
897 | 16.3941 | 4359.2322 | 466.8636
898 | 16.5194 | 4486.834 | 473.6472
899 | 16.6447 | 4618.1709 | 480.5294
900 | 16.77 | 4753.3523 | 487.5117
901 | 16.8953 | 4892.4906 | 494.5953
902 | 17.0206 | 5035.7017 | 501.7819
903 | 17.1459 | 5183.1049 | 509.0729
904 | 17.2712 | 5334.8228 | 516.4699
905 | 17.3965 | 5490.9817 | 523.9743
906 | 17.5218 | 5651.7117 | 531.5878
907 | 17.6471 | 5817.1465 | 539.3119
908 | 17.7724 | 5987.4238 | 547.1482
909 | 17.8977 | 6162.6854 | 555.0984
910 | 18.023 | 6343.0772 | 563.1642
911 | 18.1483 | 6528.7494 | 571.3471
912 | 18.2736 | 6719.8565 | 579.6489
913 | 18.3989 | 6916.5576 | 588.0713
914 | 18.5242 | 7119.0165 | 596.6161
915 | 18.6495 | 7327.4017 | 605.2851
916 | 18.7748 | 7541.8866 | 614.0801
917 | 18.9001 | 7762.6499 | 623.0028
918 | 19.0254 | 7989.8753 | 632.0552
919 | 19.1507 | 8223.7519 | 641.2391
920 | 19.276 | 8464.4745 | 650.5565
921 | 19.4013 | 8712.2434 | 660.0092
922 | 19.5266 | 8967.2649 | 669.5993
923 | 19.6519 | 9229.7513 | 679.3288
924 | 19.7772 | 9499.9211 | 689.1996
925 | 19.9025 | 9777.9993 | 699.2138
926 | 20.0278 | 10064.2172 | 709.3736
927 | 20.1531 | 10358.8132 | 719.6809
928 | 20.2784 | 10662.0325 | 730.1381
929 | 20.4037 | 10974.1275 | 740.7472
930 | 20.529 | 11295.358 | 751.5104
931 | 20.6543 | 11625.9915 | 762.43
932 | 20.7796 | 11966.3031 | 773.5083
933 | 20.9049 | 12316.5763 | 784.7476
934 | 21.0302 | 12677.1024 | 796.1502
935 | 21.1555 | 13048.1818 | 807.7184
936 | 21.2808 | 13430.1233 | 819.4548
937 | 21.4061 | 13823.2448 | 831.3617
938 | 21.5314 | 14227.8737 | 843.4416
939 | 21.6567 | 14644.3466 | 855.697
940 | 21.782 | 15073.0104 | 868.1305
941 | 21.9073 | 15514.2219 | 880.7446
942 | 22.0326 | 15968.3484 | 893.5421
943 | 22.1579 | 16435.7679 | 906.5255
944 | 22.2832 | 16916.8695 | 919.6975
945 | 22.4085 | 17412.0538 | 933.0609
946 | 22.5338 | 17921.7329 | 946.6185
947 | 22.6591 | 18446.3311 | 960.3731
948 | 22.7844 | 18986.2852 | 974.3276
949 | 22.9097 | 19542.0446 | 988.4848
950 | 23.035 | 20114.072 | 1002.8477
951 | 23.1603 | 20702.8435 | 1017.4194
952 | 23.2856 | 21308.8494 | 1032.2027
953 | 23.4109 | 21932.594 | 1047.2009
954 | 23.5362 | 22574.5967 | 1062.417
955 | 23.6615 | 23235.3918 | 1077.8542
956 | 23.7868 | 23915.5295 | 1093.5156
957 | 23.9121 | 24615.5759 | 1109.4047
958 | 24.0374 | 25336.1137 | 1125.5246
959 | 24.1627 | 26077.7429 | 1141.8788
960 | 24.288 | 26841.0808 | 1158.4706
961 | 24.4133 | 27626.7629 | 1175.3034
962 | 24.5386 | 28435.4431 | 1192.3809
963 | 24.6639 | 29267.7947 | 1209.7065
964 | 24.7892 | 30124.5106 | 1227.2838
965 | 24.9145 | 31006.3039 | 1245.1165
966 | 25.0398 | 31913.9088 | 1263.2084
967 | 25.1651 | 32848.0808 | 1281.5631
968 | 25.2904 | 33809.5975 | 1300.1846
969 | 25.4157 | 34799.2593 | 1319.0766
970 | 25.541 | 35817.8901 | 1338.2431
971 | 25.6663 | 36866.338 | 1357.6881
972 | 25.7916 | 37945.4756 | 1377.4156
973 | 25.9169 | 39056.2013 | 1397.4298
974 | 26.0422 | 40199.4397 | 1417.7348
975 | 26.1675 | 41376.1426 | 1438.3348
976 | 26.2928 | 42587.2895 | 1459.2342
977 | 26.4181 | 43833.8886 | 1480.4372
978 | 26.5434 | 45116.9778 | 1501.9484
979 | 26.6687 | 46437.625 | 1523.772
980 | 26.794 | 47796.9297 | 1545.9128
981 | 26.9193 | 49196.0235 | 1568.3753
982 | 27.0446 | 50636.071 | 1591.1642
983 | 27.1699 | 52118.271 | 1614.2842
984 | 27.2952 | 53643.8575 | 1637.7402
985 | 27.4205 | 55214.1003 | 1661.5369
986 | 27.5458 | 56830.3067 | 1685.6795
987 | 27.6711 | 58493.8221 | 1710.1728
988 | 27.7964 | 60206.0313 | 1735.0221
989 | 27.9217 | 61968.3596 | 1760.2324
990 | 28.047 | 63782.2742 | 1785.809
991 | 28.1723 | 65649.2849 | 1811.7572
992 | 28.2976 | 67570.9461 | 1838.0825
993 | 28.4229 | 69548.8575 | 1864.7903
994 | 28.5482 | 71584.6655 | 1891.8862
995 | 28.6735 | 73680.0649 | 1919.3757
996 | 28.7988 | 75836.8001 | 1947.2647
997 | 28.9241 | 78056.6664 | 1975.559
998 | 29.0494 | 80341.5119 | 2004.2644
999 | 29.1747 | 82693.2384 | 2033.3868
1000 | 29.3 | 85113.8038 | 2062.9324
1001 | 29.4253 | 87605.2231 | 2092.9073
1002 | 29.5506 | 90169.5703 | 2123.3178
1003 | 29.6759 | 92808.9801 | 2154.1701
1004 | 29.8012 | 95525.6497 | 2185.4708
1005 | 29.9265 | 98321.8406 | 2217.2262
1006 | 30.0518 | 101199.8806 | 2249.443
1007 | 30.1771 | 104162.1655 | 2282.128
1008 | 30.3024 | 107211.1612 | 2315.2879
1009 | 30.4277 | 110349.4061 | 2348.9296
1010 | 30.553 | 113579.5124 | 2383.0601
1011 | 30.6783 | 116904.1692 | 2417.6866
1012 | 30.8036 | 120326.1442 | 2452.8162
1013 | 30.9289 | 123848.2858 | 2488.4562
1014 | 31.0542 | 127473.5263 | 2524.6141
1015 | 31.1795 | 131204.8835 | 2561.2974
1016 | 31.3048 | 135045.4636 | 2598.5136
1017 | 31.4301 | 138998.4636 | 2636.2707
1018 | 31.5554 | 143067.1744 | 2674.5764
1019 | 31.6807 | 147254.983 | 2713.4386
1020 | 31.806 | 151565.3756 | 2752.8656
1021 | 31.9313 | 156001.9403 | 2792.8654
1022 | 32.0566 | 160568.3705 | 2833.4464
1023 | 32.1819 | 165268.4675 | 2874.6171